МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ  ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ  ТЕХНІКУМ

Одеського держаного екологічного університету

Шамес Є.О.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПІДГОТОВКА ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

дисципліни

"Основи метрології та стандартизації "

Спеціальність

“Прикладна екологія ”.

# Харків

ВСТУП

Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчального заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у вигляд дискусії навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань. Семінари проводяться з основних тем навчальної програми і є ефективною формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і науковою літературою.

Головна мета семінарських занять - закріплення знань студентів за певною темою. Розвивати уміння, навички розумової праці, творчого мислення, уміння використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань,умінь захисту власної точки зору, виваженої аргументації, поваги до думки інших.

Види проведення семінарських занять:

- виступи з рефератами, доповідями;

- диспут у формі діалогу (обговорення рефератів, доповідей);

Рекомендації до написання реферату:

Реферат - це короткий письмовий виклад наукової теми (питання), складений на підставі аналізу одною або кількох різноманітних інформаційних джерел.

Вибір теми. Студент повинен обирати тему, яка найбільш відповідає його особистим інтересам. При обиранні теми необхідно враховувати її забезпеченість науково-педагогічними джерелами і методичною літературою. Остаточно вибір теми фіксується викладачем. Довільна зміна теми студентом не дозволяється. Обравши тему, студент повинен чітко спланувати роботу над нею.

Реферат складатися з таких структурних компонентів:

– вступу, який дає уявлення про актуальність теми і завдання;

– основної частини, що містить стислий огляд і критичну оцінку наукових видань, їх порівняльне зіставлення, аргументацію положень, які автор вважає найвагомішими;

– висновків про можливість використання набутих знань у науковій чи практичній роботі;

– списку використаної літератури.

Звернуть увагу! Неприпустимо механічно переписувати матеріал з одного - двох джерел, використовувати чужі конспекти чи плагіат Internet інформації.

Треба пам'ятати, що якість семінару перш за все залежить від підготовки студентів до нього, тому при підготовці до семінару кожен студент повинен:

- уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст теми  семінарського заняття;

- прочитати  і продумати  свої лекційні  записи,  які  відносяться до теми семінару;

- вивчити рекомендовану літературу;

- скористатися при потребі консультацією викладача;

- скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття.

- підготувати презентацію - супроводження захисту реферату.

Особливості роботи студента на семінарі:

- семінарські заняття проводиться у формі захисту рефератів, (які бажано супроводжувати презентацією);

- не допускається  дослівне читання реферату;

- повідомлення головних положень реферату до 10 хв.

- студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і оцінювати наскільки глибоко розкрите питання, а також висловити свою точку зору та подолати прогалини, які мали місце у відповіді;

- після закінчення виступу студента відбувається обговорення реферату.

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до підсумкового модульного контролю.

Закінчується семінарське заняття заключним словом, в якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі студентів на семінарі (виступ з питання, реферат, повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та нараховуються рейтингові бали.

Семінарське заняття

Змістовний модуль 1. Основи метрології

1. Мета:

1.1. Систематизувати знання, які біли набути на лекціях і під час самостійної роботи;

1.2. Контроль за якістю засвоєння навчального матеріалу.

Студент повинен знати: основні визначення та поняття: «метрологія», , «стандартизація», «сертифікація», значення метрології для діяльності і розвитку суспільства; теоретичні основи метрології; особливості вимірювального процесу із застосуванням засобів вимірювальної техніки; поняття похибки, можливі джерела похибок вимірювання і способи їх усунення; способи досягнення єдності і точності вимірювань та методики аналізу навколишнього природного середовища.

Студент повинен вміти: оперувати визначеннями та поняттями, які використовують у метрології, здійснювати пошук та кваліфіковано застосовувати нормативно-технічну документацію, вміти формулювати і відстоювати свою позицію, вміти організувати дискусію з аудиторією .

2. Теми модулю:

Тема 1.1  Загальні засади метрології, стандартизації і сертифікації;

Тема 1.2  Фізичні величини та їх одиниці;

Тема 1.3  Види, методи і засоби вимірювання;

Тема 1.4  Похибки вимірювань фізичних величин;

Тема 1.5  Забезпечення єдності вимірювань;

Тема 1.6  Методики аналізу навколишнього природного середовища.

3. План семінарського заняття:

3.1. Підготувати реферат;

3.2. Підготувати презентацію - супроводження захисту реферату;

3.3. Скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття.

4. Теми рефератів:

4.1. Практичне значення вимірювань у житті людини. Історія введення фізичних величин та одиниць їх вимірювання у життєву практику.

4.2. Одиниці часів Київської Русі, у древньому Вавилоні, древньому Китаї.

4.3. Фізичні величини, їх місце в науці і техніці.

4.4. Використання історичних відомостей про системи вимірювання величин

4.5. З історії розвитку системи одиниць величин

Одиниці довжини

Одиниці маси

Одиниці часу

Одиниці температури

Одиниці швидкості

Одиниці об’єму

4.6. Системи одиниць, їх становлення. Системи одиниць - попередники СІ.

4.7. Короткі відомості про вчених, ім'я яких увічнено в найменуваннях одиниць СІ

4.8. Вимірювальні прилади та історія їх винайдення

4.9. Одиниці величин, які зустрічаються у Біблії.

4.10. Гаус та його система одиниць

4.11. Еталон одиниці довжини — метр

4.12. Еталон одиниці маси — кілограм

4.13. Еталон одиниці часу — секунда

4.14. Еталон одиниці сили електричного струму — ампер

4.15. Еталон одиниці температури — кельвін

4.16. Еталон одиниці сили світла — кандела

4.17. Метрологічне забезпечення контролювання забруднення атмосфери

4.18. Метрологічне забезпечення контролювання якості води

4.19. Метрологічне забезпечення контролювання якості ґрунту

5. Визначення найбільш важливих термінів:

Метрологія – наука про вимірювання, яка вивчає теоретичні і практичні аспекти вимірювань я способу пізнання у всіх галузях науки і техніки.

Стандартизація – діяльність, спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багатократного використання стосовно реально  існуючих або перспективних завдань.

Сертифікація – встановлення і документальне підтвердження того, що певний об’єкт (продукт виробництва, технологічний процес тощо) цілковито відповідає визначенням параметрам щодо його якості.

Фізична величина — властивість, спільна для багатьох фізичних об'єктів у якісному аспекті, але різна, індивідуальна для кожного з них — в кількісному.

Прикладами фізичних величин можуть бути швидкість, довжина, температура та ін. Для кожної фізичної величини умовно приймається поняття «одиниця фізичної величини» — таке її значення, яке обирають за основу для порівнювання з нею фізичних величин одного виду при їх кількісній оцінці.

Фізичні величини умовно поділяють на основні, похідні, додаткові, що є основою класифікації системи СІ.

Основними одиницями системи СІ (SI) є такі: метр, кілограм, секунда, ампер, моль, кандела, кельвін;

Система СІ охоплює також дві додаткові одиниці плоского (радіан) і тілесного (стерадіан) кутів: радіан,  стерадіан;

Незважаючи на переваги і повноту системи СІ, існує велика кількість одиниць, які до неї не входять. Їх використання пов'язане з раціональністю застосування, історичними традиціями. Наприклад, поширені такі одиниці: тонна, літр, хвилина, година, доба та ін.

Вимірювання фізичних величин — багатоступеневий процес пізнання навколишнього середовища, його явищ, елементів окремо й у взаємодії, який полягає у відображенні виміряних величин їх значеннями шляхом експерименту та обчислень за допомогою спеціальних технічних засобів.

Характеристики якості результату вимірювання охоплюють:точність, правильність, збіжність вимірювань.

У практичній і теоретичній діяльності метрології вирізняють два основні види вимірювань: прямі та непрямі.

Непрямі вимірювання можуть бути опосередкованими, сукупними або сумісними.

Метод вимірювань — сукупність способів використання засобів вимірювальної техніки та принципу вимірювань для створення вимірювальної інформації.

Процес вимірювання можна поділити на три основні етапи: підготовка і планування; виконання; оброблення і аналізування отриманих даних.

Засіб вимірювальної техніки (ЗВТ) — технічний засіб, який застосовується при вимірюваннях і має нормовані метрологічні характеристики.

Похибка вимірювання — відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірюваної величини. Похибка, дорівнює різниці між виміряним значенням Х фізичної величини та її істинним Х 1 значенням

Δ Х=Х - Х 1     (1)

Істинне значення - значення фізичної величини, яке ідеально відображало б певну властивість об’єкта.

Проте у метрологічній практиці вимірювань частіше доводиться мати справу не з істинними величинами, а з дійсними значеннями (то б то істинне значення ФВ замінюють дійсним — Х д.)

Дійсне значення - значення фізичної величини, знайдене експериментальним шляхом і настільки наближене до істинного значення, що його можливо використати замість істинного для даної мети.

Залежно від форми вираження розрізняють абсолютну і відносну похибки вимірювань.

Абсолютна похибка вимірювання - різниця між результатом вимірювання і дійсним значенням вимірюваної величини

Δ Х = Х - Х д     (2)

Відносна похибка вимірювання - відношення абсолютної похибки вимірювання до дійсного значення вимірюваної величини

δ =    =      (3)

Відносна похибка може виражатися не тільки у відносних величинах, але і в відсотках

δ =  100 % =   100%     (4)

Залежно від характеру виявлення, можливості ліквідації та причин виникнення розрізняють систематичну, випадкову і грубу похибки.

Повірка засобів вимірювання — сукупність дій, що виконуються для визначення і оцінки похибки засобів вимірювання з метою встановлення відповідності характеристик точності регламентованим значенням та придатності засобу вимірювання для використання.

Державна метрологічна служба організовує, провадить та координує діяльність, спрямовану на забезпечення єдності вимірювань у державі, а також здійснює державний метрологічний контроль і нагляд за додержанням нормативно-правових актів і нормативних документів з метрології.

До Державної метрологічної служби належать:

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології;

- національний науковий метрологічний центр, що належить до сфери управління ЦОВМ (національний науковий метрологічний центр);

- державні наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління ЦОВМ (державні наукові метрологічні центри);

- територіальні (регіональні) органи ЦОВМ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення;

- державні служби:

- Державна служба єдиного часу і еталонних частот;

- Державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів;

- Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.

Для забезпечення єдності вимірювань необхідне відтворення, зберігання і передавання розмірів встановлених одиниць фізичних величин до ЗВТ, що використовуються на практиці. Розміри одиниць відтворюються, зберігаються і передаються з допомогою еталонів.

Еталон — засіб вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення і (або) зберігання одиниці вимірювань одного чи кількох значень, передавання розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки, і офіційно затверджений як еталон.

Класифікація еталонів:

Міжнародні та національні еталони поділяються на первинні та вторинні еталони. Первинним  еталон, за допомогою якого відтворюється одиниця фізичної величини з найвищою точністю відповідно у світі й державі.

Вторинні еталони, значення яких встановлюють за первинними.

Вторинні еталони поділяють на:еталони-копії, еталони-свідки, робочі еталони, вихідні еталони.

Єдність вимірювань — характеристика якості вимірювань, яка полягає в тому, що результати виражаються в законодавчо встановлених одиницях, розміри яких дорівнюють розмірам відтворених величин, а похибки результатів відомі із заданою імовірністю і не виходять за встановлені межі.

Державна система забезпечення єдності вимірювань — комплекс встановлених стандартних правил, положень, норм, які визначають організацію і методику проведення робіт з оцінювання та забезпечення точності вимірів в усіх галузях господарства країни.

Аналіз будь-якого об'єкта довкілля передбачає вимірювання аналітичного сигналу з використанням фізичних, хімічних і фізико-хімічних методик.

Фізичні методики ґрунтуються на вимірюванні сигналів, які виникають в наслідок збудження електронів в атомах чи молекулах, а також ядерних перетворень (емісійна та атомно-абсорбційна спектроскопія, рентгено-спек-тральний аналіз, радіометричні методики і т. д.). Такі методики, як правило, не вимагають проведення хімічної реакції. До фізичних методик також належать оптичні методики (спектрофотометрична, фотометрична), принцип дії яких полягає у залежності параметрів оптичного (світлового чи теплового) випромінювання від значення вимірюваної величини, що фіксується приладом, якщо вони застосовуються без попереднього проведення хімічних реакцій окислення-відновлення, комплексоутворення та ін.

Вибір методики аналізу також регламентується межею визначення та необхідною точністю.

Найточнішими та дешевими є хімічні методики аналізу. Зручними, досить чутливими, точними і селективними є фізико-хімічні методики.

Хімічні та фізико-хімічні методики ґрунтуються на кількісному вимірюванні аналітичних сигналів, які виникають унаслідок хімічної реакції визначуваних компонентів з неорганічними та органічними реагентами або окисно-відновних процесів на електродах.

Однак поділ методик вимірювання аналітичного сигналу на три основні групи — фізичні, хімічні та фізико-хімічні — є доцільним тому, що вони мають різні можливості, які слід враховувати при виборі оптимальних варіантів аналізу об'єктів навколишнього середовища.

Для аналізу природних об'єктів найчастіше використовують титриметричні та фотометричні (спектрофотометричні) методики, за якими визначають велику кількість неорганічних та органічних інгредієнтів, особливо в природних водах.

Поширені методики атомної абсорбції, спектрального аналізу та хроматографії. Перші з них є ефективними при визначенні мікродомішок металів, особливо у воді, ґрунті та донних відкладах. Хроматографічні методики застосовують переважно для визначення газуватих неорганічних сполук, летких органічних речовин та деяких катіонів металів, аніонів і нелетких органічних сполук.

Атомно-абсорбційний спектральний аналіз ґрунтується на визначенні концентрації речовини за поглинанням шаром атомної пари елемента монохроматичного резонансного випромінювання. Така методика характеризується універсальністю, простотою і високою продуктивністю. Метод атомно-абсорбційного спектрального аналізу є принципом роботи багатьох аналізаторів.

Спектральний аналіз (фізичний спосіб) передбачає визначення складу та будови речовини за її спектром — упорядкованим за довжиною хвилі електромагнітним випромінюванням. Для збудження речовини використовують полум'я пальника, енергію електричної дуги, іскри. Спектральний аналіз дає змогу встановити елементний, нуклідний і молекулярний склад речовини, її будову (атомно-емісійний спектральний аналіз).

Хроматографічні методи (ґрунтуються на розподілі рухомої і нерухомої фаз) застосовують для визначення газуватих неорганічних сполук, летких органічних речовин (газова хроматографія) та деяких катіонів металів, аніонів і нелетких органічних сполук, алкалоїдів, що спричиняють отруєння організму. Для аналізу складних органічних проб використовують рідинну хроматографію. Послуговуючись методикою газорідинної хроматографії, визначають склад стічних вод нафтопереробних і хіміко-фармацевтичних підприємств, заводів органічного синтезу.

Хемілюмінесцентні методики надзвичайно чутливі й селективні, що дає змогу визначати мікрокількості інгредієнтів, особливо при аналізі повітря.

Хемілюмінесцентний аналіз оснований на здатності продуктів хімічних реакцій світитися, коли один з компонентів реакції перебуває у збудженому стані.

Одним з видів люмінесцентних методик є сортовий аналіз, що передбачає фіксування світла, що випромінюють досліджувані матеріали (наприклад, свіже і зіпсуте зерно світиться по-різному в УФ-променях).

При аналізуванні параметрів об'єктів слід враховувати їх постійну змінюваність у часі і просторі. Тому правильний відбір проб води, повітря та ґрунтів є необхідною умовою при аналізі, а помилки неможливо виправити експериментальними або розрахунковими методиками.

6. Питання на які треба звернути увагу при підготовці до семінарського заняття:

6.1. Поняття метрологія, стандартизація та сертифікація;

6.2. Основні одиниці фізичних величин.

6.3. Методи вимірювань;

6.4. Похибки вимірювань;

6.5. Повірка засобів вимірювальної техніки;

6.6. Класифікація еталонів;

6.7. Структура та функції державної метрологічної служби України;

6.8. Забезпечення єдності вимірювань;

6.9. Вибір методик аналізу навколишнього середовища.

7. Література:

7.1. Клименко М.О., Скрипчук П.М. „Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології” – К.: Видавничий центр „Академія”, 2006. – 368 с.

7.2. Цюцюра С.В. Цюцюра В.Д. „Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація” – К.:Знання, 2006. – 242 с.

Семінарське заняття № 2

Змістовний модуль 2. Основи стандартизації

Змістовний модуль 3. Основи сертифікації

1. Мета:

1.1. Систематизувати знання, які біли набути на лекціях і під час самостійної роботи;

1.2. Контроль за якістю засвоєння навчального матеріалу.

Студент повинен знати: основні поняття та визначення в області стандартизації; загальні відомості про діяльність з міжнародної стандартизації, участь в ній України; основи діяльності з національної стандартизації; правила та методи розроблення і впровадження національних нормативних документів; основні поняття сертифікації та оцінки відповідності; процедури сертифікації продукції та систем управління якістю в Системі УкрСЕПРО;

Студент повинен вміти: оперувати визначеннями та поняттями, здійснювати пошук та кваліфіковано застосовувати нормативно-технічну документацію з стандартизації та сертифікації, додержуватися її вимог; визначати рівнь показників якості продукції (процесів, послуг); користуватись простими інструментами якості; обробляти відповідну інформацію.

2. Теми модулю семінарського заняття:

Тема 2.1  Теоретичні і методичні основи стандартизації;

Тема 2.2  Система стандартів охорони навколишнього середовища і якості життя людини;

Тема 3  Сертифікація як засіб забезпечення якості життя.

3. План семінарського заняття:

3.1. Підготувати реферат;

3.2. Підготувати презентацію - супроводження захисту реферату;

3.3. Скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття.

4. Теми рефератів:

4.1. Особливості стандартизації у розвинутих європейських країнах.

4.2. Гармонізація стандартів якості води.

4.3. Розроблення міжнародних стандартів

4.4. Стандартизація сільськогосподарської продукції

4.5. Штучні барвники, які заборонено використовувати в Україні

4.6. Регулятори смаку

4.7. Поліпшувачі зовнішнього вигляду (барвники, відбілювачі)

4.8. Регулятори зберігання (консерванти)

4.9. Добавки з корисними властивостями (харчові волокна)

4.10. Регулятори консистенції (загущувачі,стабілізаторі та ін. )

4.11. Генетично модифіковані продукти - міфи та реалії

4.12. Європейські організації з сертифікації

4.13. Екологічна сертифікація

4.14. Національні системи сертифікації в економічно розвинутих країнах: Франції, Німеччини, США, Японії.

5. Визначення найбільш важливих термінів:

Одним із ефективних засобів підвищення якості товарів і послуг на всіх стадіях є стандартизація та сертифікація. Суть їх полягає в забезпеченні діяльності на всіх рівнях виробництва й обігу з установлення та використання у різних галузях економіки обов'язкових норм і правил, спрямованих на прискорення технічного прогресу та досягнення високої якості товарів і послуг.

В Україні упорядкування і стандартизацію термінології здійснюють Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ), Академія наук України, галузеві науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади і науково-технічні товариства. Розроблено комплекс стандартів термінології в основних галузях знань та галузях народного господарства.

ISO — одна з найбільших міжнародних організацій зі стандартизації.

У 1992 p., після здобуття незалежності, в Україні створено Державний комітет технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України), який с національним органом державного управління, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі стандартизації, єдності вимірювань, акредитації органів і випробувальних лабораторій, сертифікації і державного нагляду створює сприятливі умови для економічного розвитку країни, підвищення конкурентоспроможності українських виробів на світовому ринку, представляє інтереси держави в міжнародних організаціях. Україна з 1993 р. є членом Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) та інших міжнародних організацій.

Стандартизація встановлює єдині, найбільш раціональні для народного господарства норми, параметри, розміри продукції (процесів, робіт, послуг), вимоги до якості та технології виготовлення, методи контролю та випробувань, правила пакування, маркування, транспортування та зберігання.

Наслідком діяльності в галузі стандартизації є створення нормативних документів.

Нормативний документ (НД) - це документ, що встановлює правила, загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів. До нормативних документів належать стандарти, технічні умови, зводи правил, регламенти, керівні нормативні документі, державні класифікатори тощо (Державний класифікатор продукції та послуг, класифікатор професій тощо).

Стандарт  є основним нормативним документом у галузі стандартизації.

Державні стандарти України (ДСТУ) — стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України, що встановлюють для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені уповноваженим органом. Стандарти ДСТУ існують з 1993 року.

Технічні умови встановлюють певні вимоги до конкретної продукції і є невід'ємною складовою комплексу технічної документації на продукцію, в якій належить визначати комплексність показників. Ці показники повинні забезпечувати повну характеристику споживчих властивостей виробів і можливість всебічного визначення та контролю якості виробів, які підлягають виготовленню та постачанню споживачам.

Технічні умови можуть бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом.

Існують наступні види стандартизації національні, міжнародні, міждержавні та регіональні.

Стандарти розроблюють відповідно до плану державної стандартизації з урахуванням норм чинного законодавства України, вимог ДСС України та документів міжнародних і регіональних організацій зі стандартизації.

Розроблення державних стандартів України здійснюють технічні комітети зі стандартизації (ТК), міністерства (відомства), головні (базові) організації зі стандартизації або організації, що мають у відповідній галузі необхідний науково-технічний потенціал.

Запроваджені наступні стадії виконання робіт:

- Організація розроблення стандарту.

- Розроблення в першій редакції проекту стандарту.

- Розроблення в остаточній редакції проекту стандарту.

- Затвердження та державна реєстрація стандарту.

- Видання стандарту.

Екологічні стандарти - це такі стандарти (нормативно-технічні документи), за допомогою яких регулюється стан, відтворення, охорона і використання навколишнього природного середовища та природних ресурсів.

Екологічні стандарти розділяють на дві групи:

- стандарти якості навколишнього середовища для проживання (ambient standards),

- стандарти на вміст екологічно шкідливих домішок у продукті (content standard).

Виконання екологічних стандартів є обов'язковим і охороняється чинним законодавством.

Система стандартів ДСТУ (Державні стандарти України) стосовно класифікації охорони довкілля виглядає так: 01.040.13. Розділ 13 – Захист довкілля та здоров’я. Безпека.

В даний час система управління навколишнім середовищем регламентована міжнародними стандартами ДСТУ ISO серії 14000. Стандарти серії ISO 14000 розроблені Технічним комітетом 207 (ТС 207) з урахуванням стандартів системи менеджменту якості продукції (ISO 9000). Були прийняті в Україні у 1997 р.

Якість продукції. Продукція вважається хорошої якості, якщо при мінімальних витратах протягом усього її життєвого циклу вона максимально сприяє здоров'ю і щастю людей, які залучені до її проектування і відновлення (повторного використання) за умови мінімальних витрат енергії та інших ресурсів і при допустимій (прийнятній дії на навколишнє середовище і суспільство)".

Екологічне маркування — нанесення на товари і продукцію спеціальної екологічної інформації у вигляді рисунків та тексту.

Штрих код - комбінація послідовно розмішених паралельних штрихів та проміжків між ними, розміри і розташування яких встановлено певними правилами. Україна володіє своїм знаком у міжнародній системі EAN- 13. Це цифри 482, якими починається штриховий код України.

Підтвердження відповідності — діяльність, наслідком якої є гарантування того, що продукція, процеси, системи менеджменту якості, системи екологічного менеджменту, персонал відповідають встановленим законодавством вимогам.

На практиці також використовують декларування відповідності — процедуру, за допомогою якої виробник або уповноважена ним особа під свою відповідальність документально засвідчує, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам. Підтвердження відповідності є необхідною складовою процедури сертифікації, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем менеджменту якості, систем екологічного менеджменту, персоналу встановленим законодавством вимогам.

Складовою сертифікаційної діяльності є визнання технічної компетентності та об'єктивності випробувальних лабораторій, яка передбачає їх атестацію — перевірку для визначення відповідності лабораторії встановленим критеріям акредитації — офіційного визнання того, що випробувальна лабораторія є правочинною здійснювати конкретні випробування або типи випробувань.

Система сертифікації — система, яка діє за певними правилами, процедурами для проведення сертифікації відповідності.

Сертифікація систем екологічного менеджменту підприємств в Україні лише впроваджується. У перспективі вся продукція відповідатиме вимогам ДСТУ ISO 9000, ДСТУ ISO 14000 і національним вимогам УкрСЕПРО.

6. Питання на які треба звернути увагу при підготовці до семінарського заняття:

6.1. Основні визначення, принципи та методи стандартизації та сертифікаційної діяльності;

6.2. Порядок розроблення, затвердження та впровадження стандартів;

6.3. Система стандартів екологічного напрямку;

6.4. Особливості стандартизації у розвинутих європейських країнах;

6.5. Роль стандартизації в охороні зовнішнього середовища;

6.6. Основні поняття та визначення з якості продукції;

6.7. Маркування товарів (символи, знаки, позначення, штрихкоди);

6.8. Гармонізація стандартів якості води;

6.9. Акредитація органів сертифікації;

6.10. Сертифікація систем екологічного менеджменту;

6.11. Розвиток сертифікації в Україні;

6.12. Міжнародна практика організації діяльності в галузі сертифікації та акредитації.

7. Література:

7.1. Клименко М.О., Скрипчук П.М. „Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології” – К.: Видавничий центр „Академія”, 2006. – 368 с.

7.2. Цюцюра С.В. Цюцюра В.Д. „Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація” – К.:Знання, 2006. – 242 с.

5. Теми рефератів:

5.1. Міжнародні метрологічні організації.

5.2. Напрями метрологічної діяльності Держспоживстандарту в Україні і його співробітництво з міжнародними організаціями.

5.3. Система стандартів охорони довкілля України.

5.4. Сертифікація системи екологічного менеджменту.

5.5. Європейські організації з сертифікації.

5.6. Національні системи сертифікації в економічно розвинутих країнах: Франції, Німеччини, США, Японії.

6. Література:

6.1. Клименко М.О., Скрипчук П.М. „Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології” – К.: Видавничий центр „Академія”, 2006. – 368 с.

6.2. Цюцюра С.В. Цюцюра В.Д. „Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація” – К.:Знання, 2006. – 242 с.

Підсумкова контрольна робота з  предмету

« Основи стандартизації та метрології »

з використанням тестового контролю знань

Мета:  перевірити ступень засвоєння знань, які були отримані на заняттях з предмету

„ Основи стандартизації  та метрології ”.

1. План проведення контрольної роботи:

1.1. Ознайомитися  з умовами виконання тестового завдання та критеріями  оцінювання.

1.2. Ознайомитися з зразком відповідей  на тести.

1.3. Відповісти на тестові завдання.

2. Питання на які треба звернути увагу при підготовці до контрольної роботи:

2.1. Поняття метрологія, стандартизація та сертифікація.

2.2. Методи вимірювань.

2.3. Класифікація еталонів.

2.4. Похибки вимірювань.

2.5. Повірка засобів вимірювальної техніки.

2.6. Основні одиниці фізичних величин.

2.7. Забезпечення єдності вимірювань.

2.8. Державна метрологічна служба в Україні (мета, завдання та структура служби).

2.9. Державні та міжнародні стандарти.

2.10. Маркування товарів (символи, знаки, позначення, штрихкоди).

3. Література:

3.1. Клименко М.О., Скрипчук П.М. „Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології” – К.: Видавничий центр „Академія”, 2006. – 368 с.

3.2. Цюцюра С.В. Цюцюра В.Д. „Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація” – К.:Знання, 2006. – 242 с.