МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський гідрометеорологічний технікум

Одеського державного екологічного університету

Інструктивні матеріали

Навчальної практики

«Гідрохімічні спостереження»

Харків 2018

ЗМІСТ

| 1. 2. 3. 4. 5. | Передмова. Обов`язки студента. Розділ 1. Техніка безпеки. Розділ 2. Підготовка до роботи та робота з лабораторним обладнанням. Розділ 3. Методичні вказівки. |  |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕДМОВА

Інструкція для виконання робіт складається з трьох розділів.

Розділ 1 – техніка безпеки при виконанні лабораторних робіт.

Розділ 2 – правила роботи з хімічним посудом.

Розділ 3 – методичні вказівки до проведення  робіт.

ОБОВ`ЯЗКИ СТУДЕНТА ПРИ

ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | До виконання роботи допускається студент, який пройшов інструктаж з техніки безпеки по виконанню робіт в лабораторії. Студент повинен підготуватися заздалегідь до виконання роботи , розглянувши відповідний матеріал у конспекті та підручнику. Перед початком роботи студент повинен перевірити цілісність та чистоту хімічного посуду, наявність хімічних реактивів, цілісність електричних приладів. В разі пошкодження посуду, реактивів, обладнання студент повинен повідомити про це керівника. Під час виконання роботи забороняється залишати робоче місце без дозволу керівника. В разі виникнення небезпечних ситуацій студент зобов`язаний повідомити керівника. По закінченні роботи студент зобов`язаний помити посуд, поставити реактиви на місце, прибрати робоче місце і здати його керівнику. |
| --- | --- |

РОЗДІЛ 1.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ.

1.. Пройти інструктаж з ТБ , протипожежної безпеки та правилами поведінки у лабораторії.

2.  Вивчити зміст інструкції з ТБ і надання першої допомоги при нещасних випадках.

3.  Розписатись у журналі з ТБ.

РОЗДІЛ 2.

ПРАВИЛА РОБОТИ З ХІМІЧНИМ ПОСУДОМ

ТА МИТТЯ ХІМІЧНОГО ПОСУДУ.

Кріплення та наповнення бюреток.

Об’ємна бюретка - це скляна трубка з притертим краном або з відтягнутим кінцем з одягнутою гумовою трубкою і затискувачем Мора або зі скляною бусинкою. На зовнішній стінці за всією довжиною нанесено поділки по 0.1 мл так, щоб відліки можна було вести з точністю до 0.02 мл.

Закріплюють бюретку у суворо вертикальному положенні на штативі з лапкою або на полиці за допомогою притримувачів з дроту. Бюретку заповнити рідиною через лійку з коротким кінцем. Потім відкрутити кран або затискувач , щоб заповнити нижчу частину бюретки -до нижчого кінця капіляру- для виведення повітря з відвідної частини бюретки. Бульку повітря можна вивести й іншим способом : загнувши гумову трубку з капіляром так, щоб кінчик капіляру був повернутий догори та в сторону від працюючого. Потім обережно відкрити затискувач і витиснути розчином повітря . Затискувач закрити, коли з кінчика капіляра почне витікати рідина. Бюретку заповнити до “0” тільки після того , як переконаєтеся, що в капілярі або кінчику бюретки не залишилося повітря. Можна її заповнювати й через нижній кінець : на нього одягають гумову трубку (через скляний потрійник), на інший кінець якої насаджують тонку скляну трубку, яку опускають у розчин для заповнення бюретки. Потім, відкрив затискувач, через верхній кінець бюретки засмоктують розчин гумовою грушею. Спочатку заповнити бюретку до рівня , що трохи перебільшує нульову помітку. Потім обережно встановити рівень до “0” . Встановлювати рівень рідини по нижньому меніску – для прозорих розчинів, по верхньому – для непрозорих, при цьому око спостерігача повинно бути на одному рівні з поділкою бюретки. Щоб уникнути помилки, зручно користуватись паперовим екраном з чорним та білим полем, що розташовується позаду бюретки так, щоб нижній меніск рідини торкався верхньої лінії чорного поля. По закінченні роботи бюретку треба наповнити робочим розчином або дистильованою водою доверху.

Робота з піпетками.

Піпетки призначені для точного вимірювання певного об`єму рідини. Звичайні піпетки – скляні трубки з відтягнутим кінцем, з розширенням посередині. Бувають ємкістю від 1 до 100 мл. У верхній частині є помітка, до якої набирають рідину. Піпетки постійного об`єму використовують у тих випадках , коли не потрібна велика точність.

Для наповнення піпетки її кінець опускають у рідину і втягують її за допомогою груші або ротом – тільки рухом язику, а не вдихаючи при цьому повітря з піпетки ! Далі треба набрати рідину на 2-3 см вище помітки, швидко закрити верхній кінець вказівним пальцем правої руки, притримуючи піпетку великим та середнім пальцями. Вказівний палець перед цим зволожити, щоб він краще закривав отвір. Коли піпетка наповнена, ослабити тиск пальця, і рідина буде повільно витікати з піпетки до досягнення її нижнього меніску. Палець знов притиснути , вийняти піпетку, витерти фільтрованим папером, перенести у посудину , після чого палець зняти та дати рідині стекти по стінці посудини. Після витікання тримати піпетку ще 15 сек. , злегка повертаючи її. Залишки розчину видувати не треба. Зберігають піпетки вертикально у спец.стойках або посудині з дистильованою водою, на дно якої кладуть кілька шарів дрібнопористої тканини. При збереженні у штативі піпетки закривають згори пробірками або чистим фільтрованим папером.

Миття хімічного посуду.

Для отримання правильних і точних результатів особливо важно мати хімічно чистий посуд. Миття і сушка посуду – діло дуже відповідальне.

Миття хімічного посуду належить виконувати одним із способів:

а) механічним – за допомогою фільтруючого паперу, щіток, пропарювання;

б) фізичним – за допомогою мила, води, миючих засобів, органічних розчин-ників;

в) миття окислювачами – кислотами, розчинами солей, окислюючей сумішшю.

Одразу по закінченні роботи посуд треба мити. Залишати посуд брудним неприпустимо! Миття посуду починають з видалення зі стінок бруду фізичним або механічним способом: спочатку його ополіскують водою,а потім бруд усувають за допомогою йоршів, фільтрувального паперу і води, гірчичної маси з додаванням соди.

Потім посуд обезжирюють хімічним шляхом за допомогою хромової або окислювачої суміші. Хромова суміш – це суміш 15г K2Cr2O7 і 300мл концентро-ваної H2SO4 . Після перемішування і відстоювання темно-буру рідину обережно зливають з поверхні суміші і зберігають у посуді, який щільно закритий гумовою пробкою. УВАГА! Хромова суміш – це дуже їдка речовина. Тому під час роботи з нею треба бути дуже обережним. При попаданні суміші на тіло треба швидко змити потужним струмом води, потім 10% розчином NH4OH або 5% розчином соди і знов водою. Для обезжирювання посуду хромову суміш маленькими порціями наливають у посуд  в кількості не більш ¼ частини її об`єму , і обережно обмивають стінки посуду, нахиляючи і повертаючи його в усі сторони. Потім хромовій суміші дають можливість стекти на дно і зливають у склянку для зберігання. Посуд 5-6 разів обмивають прісною водою.

Посуд перевіряють на чистоту  по стіканню води. Якщо вода стікає плівкою, рівномірно змочуючи внутрішню поверхню посуду – посуд вимитий добре. Якщо на стінках залишаються краплини – посуд миють ще раз.

Коли посуд буде чисто вимитий його 3 рази ополіскують дистильованою водою і висушують.

РОЗДІЛ 3.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.

ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ.

ВІДБІР ПРОБ ВОДИ НА АНАЛІЗ ТА ЇХ КОНСЕРВУВАННЯ.

ПОПЕРЕДНІ ВКАЗІВКИ : у річках та озерах проби беруть обережно відром ( занурювати його не більш, ніж на 0.2-0.5 м ) , для взяття глибинних проб користуються батометром. При відборі ним виключено змішування води з повітрям. Для пересилання води у стаціонарну лабораторію треба користуватися поліетиленовим посудом, який перед заповненням треба кілька разів ополоснути. Воду не доливати до пробки на 1-2 см. Для збереження хім. складу проб від змінення їх консервують.

СО2, рН, прозорість, кольоровість визначають на місці, кисень фіксують. Пробу, яку пересилають у стац. лабораторію для повного аналізу води консервують так: у загальну пробу об`ємом на 1000 мл додати 2-4 мл хлороформу CH3Cl, у пробу об`ємом 0.5 л додати 1 мл конц. сірчаної к-ти. До склянки з пробою прив`язати талон КГ-9 зі всіма необхідними даними.

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

Завдання 1.  Визначення прозорості за диском.

Це визначення роблять у водоймищах з тіньового боку човна. Глибина у см, на якій білий диск не можна буде побачити, є результатом визначення. Він уточнюється повторним підняттям диску і опусканням його на глибину, записується середній результат.

Визначення кольору води за шкалою.

Шкала – це набір пробірок 21 шт., наповнених кольоровими рідинами різних тонів: від синьо-жовтого №1-11 до жовто-коричневого №12-21. Пробірки закріплені у дерев`яній обоймі. Колір води у об`єкта визначається на фоні білого диска, який опускають на глибину 0.5 глибини прозорості, і порівнюється зі шкалою на фоні білого паперу. У лабораторії вода наливається у пробірку і порівнюється зі стандартною шкалою. Колірність записують у градусах біхромат-кобальтової шкали.

Завдання 2.  Визначення смаку та запаху.

Смак води визначають якщо є чітко виражений присмак: болотистий, іржавий, гнилий, гіркий, затхлий, солоний. Визначати смак треба при температурі не нижче 20 градусів. Відмічають інтенсивність смаку у балах (за 5-ти бальною шкалою). Наявно неякісну воду не пробують. При відсутності підозр на забруднення смак визначають при температурі 20-25 градусів. Воду беруть у рот невеликими порціями, але не ковтають. Відмічають не тільки смак води, а й присмаки (залізистий, в`яжучий).

Запах визначають при нагріванні у колбі до t0 = 600C і при t0 = 200C. Перед визначенням запаху колбу об`ємом 100 мл накрити склом, потім відкрити та швидко втягнути носом повітря з колби. Запах відзначити за 5-ти бальною шкалою:

| бал | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| інтенсивність | ніякого | слабкий | дуже слабкий | помітний | сильний | дуже сильний |

Для визначення наявності запаху сірчаного водню колбу заповнюють водою на ¾ об`єму, закривають пробкою, струшують та нюхають. Інтенсивність запаху: 1 – без запаху,	2 – землистий,  3 – слабко-затхлий, 4 – дуже болотистий, 5 – сірчано-водневий. За допомогою маленького сифону воду налити у пробірку до помітки 5 мл та прилити реактив на сірчано-водень. Закрити пробкою та стряхнути, додати з крапельниці 0.5 мл розчину залізоаміачних квасців, перемішати і через 10-15 хв. колориметрувати. Стандартна колориметрична шкала складена для значень: 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3, 5, 10 мг/л. Якщо колір рідини інтенсивніший за самий яскравий еталон, записують результат H2S > 10 мг/л.

Завдання 3.  Визначення температури.

Температура води природного об`єкту визначається термометром, який опускається на глибину взяття проби. Температуру поверхневого шару визначають поверхневим термометром у захисній металевій оправі на глибині 0.2 м. Треба витримати термометр у воді 10 хв. Температуру на глибині вимірюють глибоководним термометром, який прикріпляють до батометра. У лабораторії температуру визначають лабораторним термометром.

Завдання 4.  Визначення каламутності.

Для визначення ступеню каламутності пробірку діаметром 15 мм та висотою 150 мм наповнюють доверху водою, ставлять на чорний папір, та, дивлячись згори, відмічають результати спостережень.  Ступені каламутності : 1 – прозора, 2 – слабкоополісцентна, 3 – ополісцентна, 4 – слабкокаламутна, 5 – каламутна, 6 – дуже каламутна.

Завдання 5.  Визначення кольору.

Визначення кольору проводять тільки у прозорій воді. Якщо вода не прозора, її фільтрують. Пробірку білого скла наповнюють водою, ставлять на білий папір, та, дивлячись згори, визначають колір. При визначенні користуються таблицею:

| Забарвлення при погляді згори | Приблизна кольоровість у градусах з платиново-кобальтовою шкалою |
| --- | --- |
| Ледве вловиме, слабко-жовте Дуже слабке, жовте Жовтувате Світло-жовте Жовте Інтенсивно-жовте Немає забарвлення | 10 20 40 80 150 300 менше 10 |

Завдання 6.  Визначення щільності.

Щільність визначають денсиметром. Воду наливають у мірний циліндр об`ємом 100 мл, вимірюють її температуру та опускають денсиметр зі шкалою від 1000 до 1060. Якщо щільність води буде вищою беруть денсиметр 1060-1120 і т.п. Після заміру щільності денсиметри протирають фільтр. папером. На робочому бланку записують щільність та температуру при якій робилися вимірювання.

КОНТРОЛЬНІ  ЗАПИТАННЯ:

1. Як роблять відбір проб?

2. Як і навіщо консервують проби?

3. Яке обладнання потрібне для визначення прозорості і кольоровості?

4. За яких умов визначають запах води?

5. За якою шкалою визначають запах та смак води?

6. Коли і як визначають температуру води у пробах?

ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНОСТІ У ВОДІ  СО2.

ПОПЕРЕДНІ ВКАЗІВКИ : визначення  розчиненого у воді двоокису вуглецю полягає у тому, що лужні розчини, які приливають до води (NaOH або Na2CO3), кількісно зв`язують двоокис за рівнянням:

Na2CO3 + CO2 + H2O = 2NaHCO3 .

При приливанні розчина лугу рН збільшується , і кінцевою точкою титрування є рН ( 8.3-8.4, при якому кількістю вуглецю можна практично зневажити. Добрим індикатором для цього діапазону є фенолфталеїн, який при рН = 8.3 є безколірним, а при рН > 8.3 – рожевим або малиновим. Визначення двоокису вуглецю методом прямого титрування робиться лише у тому випадку, коли досліджуєма вода задовольняє таким умовам:

а) має мінералізацію не більше 1 г/л;

б) має жорсткість менше 10 мг-екв;

в) не жовтого кольору (не вміщує великої кількості гумінових речовин);

г) вміст заліза не більше 3 мг/л.

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

Завдання 1.  Приготування стандартного розчину.

Відібрати піпеткою на 20 мл точний розчин мінерального стандарту , помістити його у мірну колбу на 200 мл, довести  до помітки водою, яку досліджують.

Завдання 2.  Визначення СО2.

Тількі-но видобуту воду перелити у вимірювальну колбу на 200 мл. Встановити у колбі рівень за поміткою, прилити 2 мл р-ну фенолфталеїну, після чого вміст перемішати обережним повертанням колби, закритої пробкою. Якщо вода при цьому стає рожевою, відмічають, що СО2 відсутній. Якщо після фенолфталеїну вона залишилась безколірною, треба визначати двоокис вуглецю. Для цього титрувати по краплям воду 0.02N розчином Na2CO3. Після кожної невеликої порції розчину воду перемішувати, закривши колбу пробкою. При приливанні Na2CO3 у колбі починає з`являтися рожеве забарвлення, що спочатку щезне при перемішуванні. Титрування – до появи стійкого рожевого кольору, який не зникає 5 хв. Інтенсивність його, при якій можна закінчити титрування, визначається шляхом порівняння зі стандартом, налитим у таку ж колбу. Відрахувати за бюреткою кількість витраченого на титрування розчину якомога точніше.

Завдання 3.  Розрахунок результатів.

Кількість Na2CO3 , що пішла на реакцію з CO2 (у мг/екв), що був у воді, визначиться добутком витраченої кількості р-ну Na2CO3 у міліметрах на його нормальність. У цій реакції 1 мл нормального розчину, тобто 1 мг-екв, відповідає 44 мг CO2 . Отже, перераховуючи на 1 л води, маємо:

де : Π – кількість міліметрів розчину;

N – нормальність розчину;

Y – об`єм води , яка взята для визначення.

КОНТРОЛЬНІ  ЗАПИТАННЯ:

1. Написати реакції сходинкової дисоціації вугільної кислоти.

2. Чому СО2 зумовлює слабку кислу реакцію у водному розчині?

3. Чому для визначення СО2 треба титрувати воду розчином Na2CO3?

4. Чому у якості індикатора зручніше користуватися фенолфталеїном?

5. Чому при титруванні ми не переливаємо воду у колбу для титрування, а титруємо у мірній?

ВИЗНАЧЕННЯ  рН  КОЛОРИМЕТРИЧНИМ ТА

ЕЛЕКТРОМЕТРИЧНИМ МЕТОДАМИ.

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

Завдання 1.  Визначення рН води за колориметричною шкалою.

Відкрити ящик та витягти верхнє відділення. Слідкувати, щоб прямі сонячні промені не попадали на шкалу. Взяти порожню пробірку, сполоснути 2-3 рази та наповнити до риски 10 мл. Додати розчин індикатора 0.5 мл, закрити склянку з індикатором і покласти на місце. Закрити пробірку, обережно перемішати її зміст двократним перевертанням. Порівняти колір води з кольором пробірок того інтервалу, до якого належить індикатор. Якщо забарвлення виходить за границі діапазону цього індикатора, визначення повторити, взявши інший індикатор. Для кращого уловлювання тонів пробірки треба розглядати на білому фоні, тримаючи їх на відстані 26 см від себе, злегка нахиливши. Для отримання точних результатів треба визначити температуру шкали (пробірка з термометром та розчином CuSO4) та температуру води у момент взяття проби. Під впливом температури змінюється значення рН буферного розчину та досліджуваної води. Для обліку цих змін  вводяться поправки, які дають змогу привести температуру буферних розчинів до стандартної температури 180С, а температуру води - до тієї, що була в момент взяття проби води у водоймищі. Розрахунок  тієї температурної поправки зробити за формулою:

∆р = α (tb – 18) + σ (t´w  – tw),

де: tb  –   температура буфера у момент визначення рН;

tw –   температура досліджуваної води у момент взяття проби;

t´w -   температура досліджуваної води у момент визначення рН;

α ,σ – емпіричні коефіцієнти, що характеризують зміну рН буферу і води при зміні температури 	     води на 1 градус (дивись таблицю).

| рН | α | σ | рН | α | σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6 | +0.0063 | 0.0000 | 8.2 | +0.0032 | -0.0017 |
| 7.7 | 0.0058 | -0.0002 | 8.3 | 0.0027 | -0.0020 |
| 7.8 | 0.0053 | -0.0005 | 8.4 | 0.0022 | -0.0023 |
| 7.9 | 0.0048 | -0.0008 | 8.5 | 0.0017 | -0.0026 |
| 8.0 | 0.0043 | -0.0011 | 8.6 | 0.0012 | -0.0029 |
| 8.1 | 0.0038 | -0.0014 | 8.7 | 0.0007 | -0.0032 |

Знайдена температурна поправка (∆р) алгебраїчно складається з величиною рН, знайденої по шкалі.

КОНТРОЛЬНІ  ЗАПИТАННЯ:

1. В чому полягає метод колориметричного визначення?

2. Як робити колориметричне визначення за шкалою?

3. Як обчислюється температурна поправка для приведення значень шкали до t=180C?

4. Принцип електрометричного методу.

5. Послідовність включення рН-метра.

6. Як вимірюють рН на рН-метрі?

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗЧИНЕНОГО У ВОДІ КИСНЮ.

ПЕРЕВІРКА НОРМАЛЬНОСТІ РОЗЧИНУ ТІОСУЛЬФАТУ НАТРІЮ.

ПОПЕРЕДНІ ВКАЗІВКИ: визначення кисню внаслідок залежності його вмісту від температури води має проводитися на місці дослідження. Процес визначення кисню розбивається на 2 частини: фіксацію, що проводиться відразу після видобутку води, і титрування, яке може бути зроблено через деякий час. Визначенню заважають зважені частини, орг. речовини, нітрати, 2-х і 3-х валентне залізо та інші відновлювачі та окислювачі.

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

Завдання 1.  Визначення нормальності тіосульфату натрію.

Для розрахунку концентрації кисню необхідно точно знати нормальність розчину тіосульфату натрію, так як його концентрація у перший час після приготування часто змінюється. Необхідно також при визначенні кисню уточнювати нормальність тіосульфату титрування розчину біхромату калію.

У конічну колбу прилити 35 мл дистильованої води. Додати 10 мл КІ , точно відміряти піпеткою 15 мл біхромату калію та 10 мл HCl. Окислення йодидного іону при цьому проходить за

рівнянням:

Титрувати одержаний розчин при постійному перемішуванні рідини розчином тіосульфату. При появі забарвлення додати у колбу 1 мл розчину крохмалю, 100 мл дист. води. Продовжувати титрування до переходу кольору від синього до злегка зеленуватого (колір іонів сч).

Розрахунок нормальності тіосульфату зробити за формулою:

де : N1 та V1 – нормальність і об`єм (мл) тіосульфату, що пішов на титрування;

N2 та V2 – нормальність і об`єм біхромату калію, взятого для визначення нормальності тіосульфату.

Завдання 2.  Визначення розчиненого у воді кисню.

Тільки що добуту воду налити у склянку з притертою пробкою, прополоскати її, наповнити склянку водою так, щоб вода переливалася через край. Ввести у склянку 1  мл  розчину  MnCl2 та  1 мл KI+NaOH. Піпетку з розчинами опускати у склянку до половини і при виливанні підіймати її до гори.

Закрити склянку і перемішати її вміст. Дати розчину відстоятися. Після того, як рідина над осадом стала прозорою, прилити 5 мл HCl. Закрити склянку і знов перемішати. Осад розчиниться і розчин стане жовтим із-за виділеного йоду. Перелити пробу у конічну колбу й титрувати 0.02N розчином тіосульфату до переходу кольору рідини у слабко-жовтий. Додати до розчину 1 мл тільки приготовленого крохмалю і проводити титрування до щезнення синього забарвлення.

Завдання 3.  Розрахунок результату.

Нормальність розчину тіосульфату у реакціях , наведених вище, виражена через еквівалентну йому кількість кисню, тому 1 мл точно 1.0N розчину тіосульфату буде відповідати 8мг кисню. Якщо на титрування витрачено 11 мл розчину тіосульфату, то добуток  8nN мл виражає вміст кисню у даному об`ємі води.

Таким чином, перерахунок на 1 л води роблять за формулою:

де  N – нормальність розчину тіосульфату;

n – кількість р-ну тіосульфату, яка пішла на титрування проби в мл;

V – об`єм склянці, у якій фіксувалась проба;

2 - 	об`єм води, яка вилилась при уведенні реактиву.

Результат обчислень округляється до 0.01 мг/л.

Крім розрахунку абсолютної кількості кисню треба обчислити його вміст у % за співвідношенням до нормального вмісту кисню при даній температурі і тиску. Для цього розрахунку користуються даними, що приведені у таблиці 11 на стор.40. Ці величини характеризують нормальний вміст розчиненого у воді кисню при різній температурі та тиску 760 мм рт. ст. при загальній мінералізації до 1000 мг/л.

Таким чином, % вміст кисню розраховують за формулою:

де : а – кількість кисню за аналізом, у мг/л;

Н – нормальна кількість кисню при даній температурі води і тиску 760 мм рт.ст. (із таблиці);

Р – середньорічний тиск у мм рт.ст. для вивчаємого об`єкту.

Вміст кисню розраховується до 1%,  Р=0.209 атм.

КОНТРОЛЬНІ  ЗАПИТАННЯ:

1. Поясніть метод Вінклера.

2. Чому при вивченні нормальності тіосульфату натрію користуються біхроматом калію?

3. Де проводять визначення кисню?

4. Що впливає на кількість кисню у воді? Як?

5. З чого складається визначення кисню?

6. Що заважає визначенню кисню?

7. Чому треба визначати нормальність тіосульфату натрію?

8. Як змінюється колір проби із-за виділеного іону?

9. Написати схему окиснення йодид-іону.

10. Як визначають точку еквівалентності при визначенні кисню?

11. Як змінюється колір розчину у точці еквівалентності при визначенні нормальності тіосульфату натрію?

12. За якою формулою розраховують нормальність тіосульфату?

13. За якою формулою перераховують розчинений кисень?

14. За якою формулою розраховують вміст кисню у %?

ВИЗНАЧЕННЯ БСК-5 СКЛЯНКОВИМ МЕТОДОМ.

ПОПЕРЕДНІ ВКАЗІВКИ: при зберіганні (інкубації) води в склянці з притертою пробкою в умовах повної темноти вміст розчиненого кисню в ній зменшується. Він витрачається, головним чином, в результаті життєдіяльності мікроорганізмів, на окислення наявної у воді органічної речовини і в першу чергу нестійкої (що легко засвоюється) органічної речовини.

Звичайно інкубація проводиться на протязі 5 діб в темряві при t=200C і позначається БСК-5. За 5 діб в цих умовах окислюється близько 70% самоокиснюючої органічної речовини.

Так як у випадку забруднених вод розчиненого кисню може не вистачити для покриття всієї потреби води у кисні, то вказані води перед початком визначення розбавляють дистильованою водою. Для цього роблять декілька розбавлень 1:1, 1:2, 1:3, 1:4.

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

Завдання 1.  Підготування проби до визначення БСК.

Для визначення БСК-5 досліджуєму воду на місці взяття проби набирають в чисту склянку ємністю 1.5 л таким чином, щоб по можливості в ній не залишилось повітря. Пробу необхідно обробити негайно, або зберігати до аналізу в холодильнику при 00С. В лабораторії воду перелити в колбу, довести температуру води до 200С, після чого збовтувати на протязі 1 хвилини для насичення води повітрям (у випадку недонасичення) або видалення надлишку повітря (у випадку перенасичення).

Заповнити за допомогою сифона 2 склянки до країв для визначення БСК-5. В одну з них додати реактиви Вінклера та визначити розчинений кисень. Другу інкубаційну склянку поставити в кювету термостата (закритого від світла) горлом униз на 5 діб  (температура 200С) . Щоб вода не виливалась, необхідно заповнити водний затвор склянки досліджуємою водою та опустити горло склянки у цей затвор.

Після витримування склянки в термостаті на протязі 5 діб визначити в інкубаційній склянці розчинений кисень, що залишився. Різниця між початковим та кінцевим визначеннями, перерахована на 1 л, покаже величину кисню, що була витрачена на окислення органічних речовин в досліджуємій воді на протязі 5 діб.

Хід виконання завдань 2, 3, 4 дивиться у попередній роботі.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Що таке БСК? Яка властивість води характеризується цим показником?

2. Чому при аналізі природної води частіш за все визначають БСК-5?

3. В яких випадках і навіщо застосовують розбавлення досліджуємої води дистильованою?

4. З якими показниками необхідно порівнювати величину БСК-5 для повного уявлення про співвідношення органічних речовин, які містяться у воді?

5. Як наповнюють склянку БСК-5

ВИЗНАЧЕННЯ  ПЕРМАНГАНАТНОЇ ОКИСЛЕННОСТІ.

ПОПЕРЕДНІ ВКАЗІВКИ:

Визначення бажано робити у свіжовідібраних пробах. Якщо це неможливо проби консервують додаванням у склянки з водою (обов`язково з притертою пробкою) сірчаної кислоти – 0.1 мл на 500 мл води. Проби природних вод консервують, якщо вони не будуть проаналізовані протягом 24 годин. Проби забруднених вод консервують, якщо аналіз не буде проведено у той же самий день. Склянки з пробами зберігають у холодильнику при температурі 00С.

Воду треба відібрати в окрему склянку, оброблену сірчано-хромовою сумішшю, з притертою пробкою, наповнюючи її доверху.

Окислення води в цьому методі проводиться 0.01N розчином перманганату калію у сірчанокислому середовищі при кип`ятінні. Схема реакції:

Величина окисленності води характеризує вміст у ній речовин, що здатні окислюватися (органічних та неорганічних) . Кількість кисню еквівалентна витрати окислювача та характеризує величину окисленності.

Окислення проводять лише при надлишку KMnO4: необхідно щоб до кінця окислення у пробі залишилось приблизно 40% перманганату.

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

Завдання 1.  Визначення перманганатної окисленності.

У колбу внести 100 мл досліджуємої води, прилити 5 мл розбавленої сірчаної кислоти, 20 мл 0.01N розчину перманганату калію. Суміш нагріти, закривши горло колби пробкою-холодильником – для запобігання виносу крапельок розчину з паром. Пальцевий холодильник сприяє конденсації пару і поверненню його у розчин. Кип’ятіння проби проводити рівно 10 хв. По закінченні зняти колбу з плити. Якщо розчин не став безколірним, додати до нього 20 мл. щавлевої кислоти. Безколірну, ще гарячу (80-900С) суміш титрують 0.1N розчином перманганату до слабко-рожевого забарвлення. Якщо під час кип’ятіння вміст колби втратить рожеве забарвлення або стане бурим, визначення повторити , розбавивши досліджуєму воду дистильованою

Завдання 2.  Розрахунок результатів.

Перманганатна окисленність, за Кубелем, у мг О/л визначається за формулою:

де: А1 та А2 – кількість розчину перманганату, доданого на початку та вкінці визначення, мл;

K – поправочний коефіцієнт цього розчину для приведення точно до 0.01N;

B – кількість увведеної щавлевої кислоти, мл;

V – об`єм проби, взятої для визначення.

де: n – кількість розчину KMnO4 у мл, використаного на титрування 10 мл 0.01N розчину щавлевої кислоти (а).

КОНТРОЛЬНІ  ЗАПИТАННЯ:

1. До якого способу титрування можна віднести титрування при визначенні перманганатної окисленності?

2. Що таке окисленність? Які види окисленності ви знаєте?

3. У якій мірі кожний вид окисленності характеризує вміст органічної речовини у воді?

4. Які правила відбору та консервування проб при визначенні окисленності?

5. Яка схема реакції окислення перманганату калію у кислому середовищі?

6. У яких одиницях виражають результати визначення окисленності?

7. В яких пробах роблять визначення?

8. В яких умовах готують пробу до титрування?

9. Назвіть формулу Кубеля?

10. Які зміни кольору спостерігаються під час роботи?

ВИЗНАЧЕННЯ КАТІОНІВ У ВОДІ КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ.

ПОПЕРЕДНІ ВКАЗІВКИ: принцип цього методу полягає у зв`язуванні катіонів кальцію, магнію трилоном Б (комплексоном) у малодисоціюючої комплекси, причому комплекси з Са стійкіші і зв`язуються у першу чергу.

Перед титруванням води трилоном Б у пробу додають нітробарвник, індикатор хромоген чорний або синій, який з катіоном магнію утворює комплекси фіолетово-червоного кольору. При титруванні трилоном Б спочатку зв`язуються катіони Са, присутні у воді, потім катіони магнію (при цьому комплекси магнію з індикатором руйнуються). У точці еквівалентності має місце перехід забарвлення розчину у синій. Так як індикатор змінює своє забарвлення не тільки у залежності від вмісту магнію, але й від рН розчину, у титруємий розчин NaOH, що підтримує рН=10.

Метод можна застосувати для води різної мінералізації, але, враховуючи наявність у розчині при титруванні слабко лужної реакції, не треба мати концентрацію Са та магнію більше 0.5 мг-екв. Отже, при відборі проб для титрування треба притримуватися таких величин:

| Ca2+ + Mg2+ у мг-екв/л | 0.5-5 | 5-10 | 10-20 | 2-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об`єм води для титрування | 100 | 50 | 25 | 10 |

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

Завдання 1.  Визначення нормальності розчину трилону Б .

У мірну колбу внести 10 мл 0.01N стандартного розчину хлориду цинку, додати дист. води до помітки 100 мл, перелити у конічну колбу, додати 15 мл 0.1N розчину NaOH. Внести у колби 15 мг сухої суміші хромогену чорного або темно-синього. Ретельно перемішати, титрувати 0.02N розчином трилона Б до переходу забарвлення з фіолетово-червоного у синє.

Зробити розрахунок нормальності трилона за формулою:

де: N1 та V1 – відповідно нормальність та об`єм трилону, витрачений на титрування;

N2 та V2 – нормальність та об`єм, взятого для аналізу стандартного розчину хлориду цинку.

Завдання 2.  Визначення загальної жорсткості.

У мірну колбу 100 мл внести відповідно до таблиці необхідний об`єм води. При необхідності долити до помітки дистильованої. Внести 10-15 мг сухої суміші індикатору (хромоген чорний), додати 15 мл 1N розчину NaOH, перемішати. Титрувати 0.2N розчином трилону Б до переходу забарвлення з фіолетово-чорного до блакитного.

Розрахунок результатів для визначення жорсткості води (мг-екв) зробити за формулою:

де: N – нормальність розчину трилона Б;

n – кількість трилона, витраченого на титрування, мл;

V – об`єм взятої для аналізу води, мл.

Завдання 3.  Визначення вмісту Са2+.

Визначення ведеться в лужному середовищі (рН=12-13). Для катіонів кальцію специфічним індикатором є мурексид або його суміш з нафтоловим зеленим. Розчин мурексида з кальцієм червоний, вільна форма індикатора – фіолетова. При додаванні нафтолового зеленого перехід кольору стає чіткішим ( із брудно-зеленого у синій).

У мірну колбу 100 мл внести необхідний об`єм води (за табл.), долити у разі потреби бідистильованою водою, перелити у конічну колбу. Внести 15 мл 1N розчину буферу. Додати до нього 10-15 мг суміші індикатора та титрувати трилоном Б, при ретельному перемішуванні, до точки еквівалентності (вищезгаданий перехід кольору).

Розрахунок результатів на вміст Са2+ зробити за формулою:

де: N – нормальність розчину трилона Б;

n – кількість трилона, витраченого на титрування, мл;

V – об`єм взятої для аналізу води, мл.

КОНТРОЛЬНІ  ЗАПИТАННЯ:

1. Пояснити принцип дії комплексонометричного методу визначення жорсткості.

2. Які іони заважають визначенню жорсткості цим методом? Чому?

3. Чому при аналізі треба додавати слабколужний буферний розчин?

4. Чому хромоген чорний не можна застосовувати при аналізі вмісту Са2+?

5. Що таке жорсткість? Які види жорсткості ви знаєте?

6. Як визначити концентрацію трилону Б?

7. Про вміст яких іонів можна судити із загальної жорсткості?

8. Дати повну назву трилону Б.

9. Як змінюється колір при визначенні нормальності розчину трилону Б, загальної жорсткості, Са2+?

10. За якою формулою роблять розрахунки нормальності розчину трилону Б, загальної жорсткості, Са2+?

ВИЗНАЧЕННЯ ЛУЖНОСТІ ПРИРОДНОЇ ВОДИ.

ПОПЕРЕДНІ ВКАЗІВКИ: лужність (Alk) – це концентрація аніонів слабких кислот, яка виражена в еквіваленті карбонової кислоти (мг-екв/л). Карбонатна лужність – це частка лужності, яка виникає від дії гідрокарбонатним та карбонатним іонами. Боратна лужність – це частка лужності, яка виникає під дією аніонами борної кислоти.

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

Завдання 1.  Встановити титр робочого розчину HCl

Заповнити бюретку розчином HCl 0.02N до „0”. Піпеткою V=10 мл відібрати розчину бури, додати 8 крапель змішаного індикатору. Пробу нагріти до кипіння, не знімаючи з плитки, титрувати розчином HCl до появи слабкого рожевого кольору. При щезненні забарвлення пробу дотитрувати. Визначити поправочний коефіцієнт до титру розчину кислоти за формулою:

де: V – дійсний об`єм каліброваної піпетки V=10 мл;

nk – відлік об`єму кислоти, що пішла на титрування, за бюреткою;

∆ – інструментальна поправка бюретки, мл.

Обрахувати KHCl з точністю до 0.001.

Завдання 2.  Визначення лужності води.

Відміряти каліброваною піпеткою V=20 мл пробу та вмістити до посудини для титрування. Додати 8 крапель змішаного індикатора. Заповнити бюретку до „0” титрованим 0.02N розчином HCl. Пробу у колбі з термостійкого скла нагріти до кипіння і титрувати розчином HCl, не знімаючи з плитки. Титрування проводити до появи рожевого кольору, який не щезне протягом 3 хв. Зняти відлік за бюреткою. Пробу злити, прибрати робоче місце.

Завдання 3.  Розрахунок результату.

Лужність води підрахувати за формулою:

де: n , ∆ – відлік та поправка бюретки, мл;

Nk – нормальна концентрація соляної кислоти;

KHCl – поправочний коефіцієнт до титру HCl;

Vnp – дійсний об`єм титруємої проби.

КОНТРОЛЬНІ  ЗАПИТАННЯ:

1. До якого методу аналізу відноситься визначення лужності?

2. В чому полягає принцип методу аналізу?

3. Які особливості проведення аналізу відрізняють цей метод від інших?

4. Чому треба видаляти вуглекислий газ із проби?

5. Чому треба уточнювати концентрацію кислоти?

6. Що таке лужність? Яка існує лужність?

7. Від чого залежить лужність?

8. Як визначити поправочний коефіцієнт до титру розчину кислоти?

9. З чого складається загальна лужність?

10. За якою формулою розраховують лужність?

11. Що таке змішаний індикатор?

12. Який колір має змішаний індикатор?

13. Як зберігають змішаний індикатор?

ВИЯВЛЕННЯ ЗАЛІЗА (ІІІ) КОЛОРИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ.

ХІД РОБОТИ:

Для визначення постійного складу заліза у всіх типах вод використовують колориметричні методи з використанням роданіду калію і ортофенантролина.

Результати визначень виражають у мг-екв/л і мг/л:

1 мг Fe3+ = 0.0537 мг-екв Fe3+

1 мг-екв Fe3+ = 18.62 мг Fe3+

Якісне визначення. Відміряють в пробірку 10 мл проби, добавляють 1 краплю конц. HNO3, декілька крапель 5% р-ну перекису водню і приблизно 0.5 мл 20% р-ну роданіду калію. При вмісті заліза 0.1 мг/л з`являється рожеве забарвлення р-ну, при більш високому – червоне.

Визначення з роданідом калію. Принцип методу: якісне визначення заліза за даним методом основано на властивості іонів заліза утворювати з роданістими іонами інтенсивно забарвлений в червоний колір комплексну сполуку, яка далі визначається колориметричним способом.

Fe3+ + 6CNS- ( [Fe(CNS)6]3-

Точність визначення при середніх концентраціях біля 5%, при дуже малому вмісті заліза похибка зростає. Чутливість методу 0.05 мг Fe3+/л. Без розбавлення можна визначати 0.05-3 мг заліза в 1 л.

ПОПЕРЕДНІ ВКАЗІВКИ:

Даний метод застосовується для різної мінералізації. Непостійність сполук заліза в розчині і легкість переходу із однієї форми в іншу, примушують приймати ряд мір для стабілізації їх в розчині. Найкращі результати кількісного визначення заліза отримують в прозорій воді, при чому визначати вміст заліза необхідно відразу після взяття проби. У випадку необхідності збереження води або перевозі окрему пробу треба законсервувати (3 мл ацетатного буферу на 100 мл досліджуваної води). Консервація необхідна в разі присутності мінеральних часток із яких при підкисленні залізо може перейти в розчин.

При колориметричному аналізі проб води, консервованих ацетатом, для вирівнювання кислотності в дистильовану воду необхідно добавляти таку ж кількість ацетату, яке було прилиті в досліджуєму воду.

Визначенню заважає цілий ряд металів, напр. мідь, вісмут, кобальт. В чистих поверхневих водах вони звичайно присутні у великій кількості.

При вмісті в досліджуємій воді сумарного заліза більше 2 мл слід попередньо розбавити дистильованою водою.

ХІД АНАЛІЗУ:

Визначення загального заліза.

В конічну колбу відміряють 50 мл добре перемішаної проби і розбавляють 0.1 г персульфату амонію, 2 мл HClк  і 5 мл 20% р-ну KCNS або NH4CNS. Після перемішування відразу виміряють оптичну густину. Віднімають оптичну густину холостого досліду (50 мл дист. води + 0.1 г персульфату амонію + 2 мл HClk + 5 мл 20% KCNS) і вміст заліза знаходять за калібрувальною кривою. Визначення окисного заліза проводиться таким же чином як і загального, тільки не добавляється персульфат амонію, який окислює Fe2+ у Fe3+.

Калібрувальна крива. В набір колб для кип`ятіння відміряють 0-0.5, 1.0-2.0, 5.0-10.0, 20.0-30.0, 40.0 мл робочого стандартного р-ну і доводять об`єми дист. водою до 50 мл.

У підготовленій таким чином серії р-нів, які містять відповідно 0-0.05, 0.10, ..., 4.0 мг/л заліза, визначають залізо наведеним вище способом.

Віднімають екстинкцію холостої проби.

Отримані значення екстинкцій наносять на графік проти відповідних концентрацій заліза (в мг/л).

КОНТРОЛЬНІ  ЗАПИТАННЯ:

1. Чим можна пояснити жовто-коричневе забарвлення поверхневих вод?

2. Від чого залежить оптична густина р-нів гумусових речовин?

3. Який метод використовують для визначення загального вмісту заліза?

4. Принцип методу.

5. Для вод якої мінералізації використовують цей метод?

6. Які вимоги до фізичних властивостей води? Чому?

7. Коли визначають Fe3+? А якщо пробу треба зберігати?

8. Що заважає визначенню Fe3+?

9. Що треба робити, якщо у воді багато гумусових кислот? Чому?

10. Як визначають Fe3+?

11. Для яких типів вод використовують колориметричний метод?

12. В яких одиницях виражають вміст Fe(ІІІ)?

13. За якою схемою йде визначення?

ВИЗНАЧЕННЯ МІДІ.

ПОПЕРЕДНІ ВКАЗІВКИ:

Колориметричне визначення міді виконують аміачним, фероціанідним і іншими методами. Аміачний метод оснований на утворенні іонів Cu2+  з аміаком сполуки [Cu(NH4)]2+, забарвлену в інтенсивно синій колір. Забарвлення його досить стійке, колориметрувати розчин можна будь-яким із розглянутих способів.

Визначення міді в р-ні методом стандартних серій.

За відсутністю колориметра вміст міді в р-ні визначають методом стандартних серій.

Ополосніть пробірки дистильованою водою і, використовуючи градуйовану піпетку, точно відмірте слідуючи об`єми стандартного р-ну:

| № пробірки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V станд. р-ну | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 |

Пробірку №11 залишають для приготування досліджуваного р-ну.

Розчини в пробірках розбавте водою до 3 мл і нейтралізуйте надлишок сірчаної кислоти , додаючи по краплям 2N розчин NH4OH . Доведіть об`єми забарвлених розчинів водою до мірки, змішайте і закрийте пробками, щоб не випаровувався аміак.

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

В мірну колбу об`ємом 100 мл візьміть для аналізу невелику кількість р-ну солі Cu2+, розбавте його водою до мірки і змішайте.

В пробірку №11 відмірте піпеткою 3 мл досліджуємого розчину, нейтралізуйте його 2N розчином NH4OH до появи не зникаючого помутніння, додайте 3 мл надлишку NH4OH, доведіть об`єм водою до мірки і змішайте.

Порівняйте інтенсивність синього забарвлення досліджуваного розчину із забарвленням р-нів шкали. Для цього краще використовувати компаратор.

Визначивши якому зразку колориметричної шкали відповідає забарвлення досліджуваного р-ну, знайдіть вміст Cu2+ у всіх 100 мл його.

Припустимо, що вона співпала з кольором пробірки №5. Він містить в 3 мл  1.5 мг Cu2+.

Вміст міді в 100 мл досліджуваного р-ну складає:

Можливо що забарвлення досліджуваного р-ну стане проміжним між кольорами будь-яких сусідніх шкал. Тоді вміст міді в ньому рахують середнім між кількостями її в цих р-нах шкали.

Якщо забарвлення досліджуваного р-ну буде інтенсивніше за стандартний в пробірці №10, визначення повторюють, розбавивши в 2-3 рази.

КОНТРОЛЬНІ  ЗАПИТАННЯ:

1. Назва методу визначення Cu2+?

2. Що таке колориметрування?

3. Що таке стандартна шкала?

4. За якою формулою визначають концентрацію міді?

5. Що робити, якщо забарвлення досліджуваного р-ну стане проміжним?

6. Що робити , якщо воно стане інтенсивніше за колір у пробірці №10?

7. Для чого додають NH4OH ?

8. Що таке стандартний розчин?

9. Для чого в колориметруванні використовують світлофільтри?

10. Методи колориметрування.

11. Що таке компаратор?

ВИЯВЛЕННЯ НІТРИТІВ.

ПОПЕРЕДНІ ВКАЗІВКИ: для визначення нітритів використовують колориметричний метод з сульфаніловою кислотою та α-нафтіламіном. Він оснований на здатності первинних ароматичних амінів у присутності HNO2 давати інтенсивно забарвленні діазоз`єднання:

SO2OH                                    SO2OH

/                                             /

C6H4                     + HNO2  →  C6H4                    + H2O,

\                                             \

NH2                                          N=NOH

SO2OH                                           SO2OH

/                                                    /

C6H4                     + C10H7NH2  →  C6H4                                 + H2O.

\                                                    \

N=NOH                                          N=N – C10H6NH2

Отримане рожеве забарвлення порівнюється з кольором розчину з видимим вмістом NO2. Метод дійсний при вмісті 0.07 мг нітритів в 1л. При більших концентраціях воду розводять. Із-за нестійкості іонів NO2- у розчині визначення їх вмісту проводиться не пізніше ніж через 2-3 доби після взяття проби води. Треба слідкувати, щоб використані реактиви та дистильована вода не були забруднені нітритами. При дуже малому вмісті нітритів , коли колір проби не з`являється протягом 30 хв., її та стандарт підігрівають до 70 градусів та при появі забарвлення охолоджують та колориметрують тільки з цим стандартом.

Визначенню заважають зваженні речовини, мутність води, сильні окислювачі та поновлювачі. Мутність видаляється фільтруванням чи коагулюванням через сухий плотний фільтр (синя стрічка). Вплив окислювачів та поновлювачів (Fe3+, Hg2+, Ag+, Bi+, Pb2+, Sb+, Au3+, хлорплатинати) у сильно забруднених водах усувається розбавленням  дистильованою водою.

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

Відміряють 100 мл досліджуваної води у колбу. Приливають 5 мл реактива Грісса та перемішують. Забарвлення з`являється через 40 хв та зберігається протягом 3 годин.

Розчин фотометрують на фотоелектроколориметрі у кюветі на 5 см з зеленим світлофільтром (λ=530 нм). Щоб внести у результати поправку на реактиви, одночасно роблять холостий дослід (1000 мл дист. води обробляють так же). Оптичну щільність холостого досліду віднімають з оптичної щільності води у пробі.

Вміст нітритів у пробі у мг N/л знаходять по калібрувальній кривій.

Калібрувальна крива.

В залежності від нітритів у воді для побудови калібрувальної кривої користуються „великою” або „малою” шкалою та відповідно 1 або 2 стандартами. У 7 мірних колб на 100 мл приливають визначену кількість стандартного розчину (табл.1 та 2). Доводять дистилятом до помітки, перемішують. У всі колби приливають по 5.0 мл розчину Грісса і фотометрують.

Таблиця 1

Шкала 0-0.1 мг N/л, 1 стандарт 5 мг N/л

| Об`єм стандарту, мл | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зміст N, мг/л | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 |

Таблиця 2

Шкала 0-0.15 мг N/л, 2 стандарт 0.1 мг N/л

| Об`єм стандарту, мл | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зміст N, мг/л | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.020 |

Оптичну щільність холостого досліду віднімають від оптичної щільності стандартів, будують калібрувальну криву, відкладаючи на осі абсцис концентрацію стандартного розчину у мг N/л, на осі ординат – оптичну щільність.

КОНТРОЛЬНІ  ЗАПИТАННЯ:

1. Принцип методу визначення нітритів.

2. При якій концентрації нітритів дійсний метод?

3. Що роблять при великій концентрації нітритів у воді?

4. Протягом якого часу визначають нітрити? Чому?

5. Що роблять при дуже малому вмісті нітритів?

6. Яким стандартом роблять колориметрування в цьому випадку?

7. Що заважає виявленню?

8. Як видаляють поміхи?

9. Як будують калібрувальну криву?

10. Що відкладають по осям абсцис та ординат?

11. Для чого роблять холостий дослід?

12. Як знаходять вміст нітритів у пробі?

13. В яких одиницях вимірюють нітрити?

14. Що таке реактив Грісса? Якого він кольору?

15. Що треба робити, якщо реактив Грісса став рожевим?